УТВЕРЖДАЮ

__________________________

__________________________

«___»______________200___г.

# Инструкция

по противопожарной безопасности

- Все сотрудники обязаны:

- знать и соблюдать все требования настоящей инструкции;

- знать способы вызова пожарной охраны;

- знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь их применять для ликвидации пожара;

- поддерживать образцовый порядок в кабинетах, служебных помещениях и на рабочих местах;

- строго следить за противопожарным состоянием в помещениях;

- по окончании работы тщательно осмотреть помещения и обесточить электросеть.

- В целях обеспечения пожарной безопасности сотрудникам запрещается:

- курить в помещениях;

- пользоваться электрокипятильниками и электрочайниками без автоматического отключения, открытыми электрообогревательными приборами и т.д.;

- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением, а также оставлять без присмотра включенными в электросеть электропотребители;

- приносить и хранить в не отведенных для этого местах горючие жидкости, а также другие пожароопасные вещества и материалы.

- При обнаружении пожара любой интенсивности необходимо:

- немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01. Сообщить наш адрес. Что и где горит. Номер телефона, с которого идет сообщение и свою фамилию;

- независимо от места возникновения пожара и его интенсивности присутствующим членам пожарного расчета и ответственным за пожарную безопасность в помещениях организовать;

а) немедленную эвакуацию сотрудников в соответствии с планом эвакуации;

б) встречу названых подразделений пожарной охраны;

в) эвакуацию материальных ценностей (при необходимости);

- до прибытия пожарной команды приступить к тушению пожара имеющимися средствами:

а) отключить силовую, а при достаточном освещении и световую электросеть;

б) использую имеющиеся огнетушители попытаться устранить очаг возгорания;

в) при необходимости использовать внутренний пожарный кран, раскатать в  направлении очага горения пожарный  рукав, открыть до отказа вентиль и пустить воду в рукав.

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

__________________________

«___»______________200___г.

# ПРАВИЛА

поведения в месте возникновения пожара

- Оказавшись в месте возникновения пожара до прибытия пожарных отключить горящие приборы, накрыть их подручными средствами (пальто, курткой и т.д.).

Если горит электропроводка, отключить электропитание от сети, постараться сбить огонь с горящих предметов, сбросить их на пол и затоптать загоревшиеся занавески и другие предметы.

- Вызвать пожарных, а также, при необходимости, другие службы, если последствия возгорания достаточно серьезны.

- Организовать эвакуацию сотрудников из опасных зон задымления и обвала и т.д.

- На месте пожара закрывать нос мокрой тканью (платком, шарфом, тряпкой) Оказавшись в задымленной зоне или проходе через нее нагнуться пониже при сильном дыме передвигаться ползком.

- Открывая двери убедитесь, что они не нагрелись, всегда есть опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывать двери нужно осторожно и медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону. Чтобы избежать ожогов.

- Использовать внутренние пожарные рукава с водой, огнетушители, направляя струю на горящую поверхность. Начиная сверху.

Горячие жидкости водой не тушить – это увеличивает очаг огня.

- Опасаться оборванных проводов, в том числе и после ликвидации пожара. Оказавшись около такого провода, выбирайтесь осторожно, чтобы избежать поражения электрическим током, применяйте способ движения «ног к ноге», делая шаги не длиннее полступни. Это необходимо для предупреждения так называемого «шагового замыкания»

- Покидая зону огня оставлять пожарные краны открытыми.

- По прибытии пожарных действовать по их команде.